**Объявление № 36**

КГП на ПХВ «Районная больница Глубоковского района» УЗ ВКО расположенное по адресу: ВКО, с.Глубокое, ул.Пирогова 24а объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медикаментов и имн.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование теста** | **Техническая спецификация** | **Ед-цы изм-ия** | **Кол-во** | **Цена в тенге** | **Сумма в тенге** |
| **Тест-полосы для мочевого анализатора Aution Eleven AE - 4020 INT ( IVD )** |
| 1 | Тест-полоски для мочевых исследований | Тест-полосы Aution Screen для мочевых исследований микроальбумина и креатинина на анализаторе Aution Eleven. Фасовка: не менее 25 тест-полосок в одной тубе. | упак | 11 | 60 000,00 | 660 000,00 |
| **Диагностические реагенты для оптического анализатора коагуляции OCG-102 закрытого типа** |
| 2 | Тест-полоски для определения протромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения протромбинового времени и МНО в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски.  | упаковка | 10 | 32 210 | 322 100,00 |
| 3 | Тест-полоски для определения концентрации фибриногена | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения концентрации фибриногена в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 10 | 34850 | 348 500,00 |
| 4 | Тест-полоски для определения АПТВ | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения АПТВ в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 30 | 32 210 | 966 300,00 |
| 5 | Тест-полоски для определения тромбинового времени | Специальная пластиковая тест-полоска для количественного определения тромбинового в цельной цитратной крови. Тест-полоска должна быть снабжена штрих-кодом совместимым со сканером анализатора коагуляции закрытого типа OCG-102. На тест-полоске должна располагаться цилиндрическая реакционная камера, содержащая распыленные реагенты в сухом виде. Определение результата реакции с помощью специального вращающегося ротора. Объем цельной цитратной крови для анализа не более 20мкл. Упаковка 24 тест-полоски. | упаковка | 5 | 37 500 | 187 500,00 |
| 6 | Контрольный материал для клоттинговых тестов | Специальный контрольный материал для проведения QC клоттинговых тестов при выполнении исследований с помощью тест-полосок на анализаторе коагуляции закрытого типа OCG-102. Контрольный материал представляет из себя плазму со специальной обработкой цитратом натрия. Контроль должен быть двухуровневым и состоять из двух флаконов с нормальным и патологическим диапазонами. Обязательное наличие аттестованных референтных значений. | упаковка | 1 | 26 400 | 26 400,00 |
| **Расходные материалы** |
| **№** | **Наименование** | **Ед.изм.** | **Кол-во** | **Цена, тг** | **Сумма, тг** |
| 7 | Кислородная маска взрослая с трубкой  | шт | 500 | 590,00 | 295000,0 |
| 8 | Контейнер для биопроб, 100 мл ,в индивидуальной упаковке, максимальный объем 130 мл. | шт | 2000 | 60,00 | 120000,0 |

Требуемый срок поставки в течение 3 календарных дней со дня Заявки Заказчика. Заявка может быть направлена Поставщику посредством электронной почты, факсом или почтой, (По выбору Заказчика).

Сроки годности не менее 12 месяцев.

Место поставки: п.Глубокое ул.Пирогова 24а

Место и начало предоставления представления ценовых предложений: п.Глубокое ул.Пирогова 24а с 13ч 00мин. « 07» сентября 2021 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 13ч 00мин. «13» сентября 2021года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «13» сентября 2021 года в 13 ч.00 мин. по адресу: п.Глубокое ул.Пирогова24а Дополнительную информацию и справку можно получить по телефону: 8-777-151-68-60