Объявление №18 от 05 мая 2022 года

КГП на ПХВ «Районная больница Глубоковского района» УЗ ВКО

Адрес: ВКО, с.Глубокое, ул.Пирогова 24а объявляет о проведении закупа способом запроса ценовых предложений медицинских изделий:

|  |
| --- |
|  |
| **№** | **Наименование теста** | **Техническая спецификация** | **Ед-цы изм-ия** | **Кол-во** | **Цена в тенге** | **Сумма в тенге** |
| 1 | Гель для УЗИ  | Гель для УЗИ средней вязкости по 5 л. в канистре | Шт | 5 | 7000 | 35000 |
| 2 | Зонд Блэкмора | Зонд Блэкмора | Шт | 2 | 12000 | 24000 |
| 3 | ЭКГ бумага  | ЭКГ бумага 110\*25\*12 (внутр) | шт | 400 | 600 | 240000 |
| 4 | Фильтр  | Дыхательный для ИВЛ бактерицидный | Шт | 300 | 1000 | 300000 |
| 5 | папаверин | папаверин гидрохлорид 20 мг/мл 2.0, №10 | Уп | 500 | 420 | 210000 |
| 6 | Бумага диаграммная  | для УЗИ 110х20 | Рул | 50 | 6000 | 300000 |
| 7 | Спейсер для детей от 5 лет | небольшое устройство, работающее в паре с ингалятором. Он предназначен для усиления его действия и защиты от побочных эффектов. Спейсер повышает эффективность и результативность лечения.  | Шт | 3 | 15000 | 45000 |
| 8 | Облучатель бактерицидный 2\*30 закрытого типа | Производительность: не менее 40/130 м3 /час, потребляемая мощность: не более 180 Вт, Габариты: не более 110х80х950 мм. Крепление облучателя производится на стену. В стоимость входит установка и обучение персонала. | Шт | 14 | 35000 | 490000 |
| 9 | Пульсоксиметр портативный для детей (новорожденных, до 3 лет) | Обрезиненный корпус специально спроектирован для более интенсивного использования, например в бригадах скорой помощи. Благодаря большому выбору сменных датчиков, может измерять сатурацию кислорода и пульс у **взрослых, детей и младенцев**. Запись данных до 100 пациентов, аудио и визуальные тревоги.Передача данных по USB, анализ и обработка данных на персональном компьютере. (В комплект входят кабель USB и CD-диск с програмным обеспечением).ОСОБЕННОСТИ МОДЕЛИ• Цифровой LED дисплей• Отображение SPO2,ЧСС, Пульс бар, Пульс тон• Режим тревоги (аудио, визуальный)• Возможность настройки пределов срабатывания тревоги, а так же режимов тревоги• Запись в память 72часа (интервал дискретизации 4сек ), идентификация 100 пациентов.• Отображение данных из памяти, передача в персональный компьютер по USB• Низкое энергопотребление, работа от двух батареек АА• Индикация разряда батареи, соскальзывания пальца из датчика, отключения датчикаКомплект поставкиПульсоксиметр 1 шт.Батарейки тип АА 1,5 V 2 шт.Датчик SpO2 (для пациентов более 40кг.) 1 шт.CD с программным обеспечением 1 шт.USB кабель 1 шт.Инструкции по эксплуатации для пользователя 1 шт. | Шт | 1 | 200000 | 200000 |

Требуемый срок поставки в течение 3 (трех) календарных дней со дня Заявки Заказчика.

Место поставки: п.Глубокое ул.Пирогова 24а

Место и начало предоставления ценовых предложений: п.Глубокое ул.Пирогова 24а, с 13:00 часов «05» мая 2022 года.

Окончательный срок предоставления ценовых предложений до 13:00 часов «12» мая 2022 года.

Конверты с ценовыми предложениями будут вскрываться «12» мая 2022 года в 15 ч.00 мин. по адресу: п.Глубокое ул.Пирогова24а.

И.о.Главного врача КГП на ПХВ «Районная больница Глубоковского района» УЗ ВКО Акпердинова А.Р.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Руководитель ОГЗ Ануарбек Д.А.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_